## Sheet1
实验仪器设备开放共享管理平台购置项目汇总表（样稿模版，仅供参考）
学院 | 一级项目 | 二级项目 | 金额小计(万元） | 购置的主要设备 | 设备型号 | 生产厂家 | 单价（万） | 数量 | 模块价格（万） | 拟安装地点
XX学院 | 实验室仪器设备管理信息平台 | XX学院实验仪器设备信息化管理软件开发 | 5 | 学院实验仪器设备信息化管理系统系统手机移动设备兼容性改造 | 定制开发 | 安徽朋德 | 3 | 1 | 3 | XX楼242室机房
|  |  |  | 院级定制系统与校级系统数据交互扩展接口升级 | 定制开发 | 安徽朋德 | 2 | 1 | 2
|  | 实验数据存储系统 | 28 | 实验数据存储设备 | I640-G15 | 中科曙光 | 13.6 | 1 | 13.6 | XX楼242室机房
|  |  |  | 实验数据防灾装置 | DS600-G20 | 中科曙光 | 11.2 | 1 | 11.2
|  |  |  | 实验数据管理软件 | LF-DS | 安徽朋德 | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 辅助材料 |  | 国产 | 1.2 | 1 | 1.2
|  | 仪器硬件刷卡控制系统 | 29.36 | 仪器硬件刷卡控制器 | AMP-400 | 安徽朋德 | 0.46 | 50 | 23 | XX楼院级公共仪器中心
|  |  |  | 电源控制箱-32A | AMPD-32A | 安徽朋德 | 0.06 | 10 | 0.6
|  |  |  | 电源控制箱-16A | AMPD-16A | 安徽朋德 | 0.04 | 40 | 1.6
|  |  |  | 企业级宽带路由器 | ER3100 | H3C | 0.12 | 3 | 0.36
|  |  |  | 企业商用大功率AP | TL-AP451C | TP-LINK | 0.03 | 50 | 1.5
|  |  |  | 辅助材料 |  | 国产 | 1.3 | 1 | 1.3
|  |  |  | 安装调试 |  | 安徽朋德 | 0.02 | 50 | 1
| 实验室安防设施 | 门禁系统 | 5.92 | 门禁专用控制计算机 | Vostro 3900 | Dell | 0.37 | 1 | 0.37 | XX楼内实验室
|  |  |  | 刷卡器 | KR601M | 中控 | 0.05 | 10 | 0.5
|  |  |  | 磁力锁 | 280kg | 圣格 | 0.05 | 10 | 0.5
|  |  |  | 紧急开门按钮 | 红色 | 国产 | 0.0025 | 10 | 0.025
|  |  |  | 接入交换机 | S1526 | H3C | 0.2 | 1 | 0.2
|  |  |  | 设备箱 | 安装铁箱B | 中控 | 0.035 | 15 | 0.525
|  |  |  | 后备电池 | 12V 7.2Ah | 国产 | 0.02 | 15 | 0.3
|  |  |  | 门禁控制器 | C3-400 | 中控 | 0.1 | 10 | 1
|  |  |  | 辅助材料 | RVVP6*0.75 | 爱谱华顿 | 1.5 | 1 | 1.5
|  |  |  | 安装调试 |  | 安徽朋德 | 1 | 1 | 1
|  | 视频监控系统 | 9.9 | 实验室内部监控探头 | DH-IPC-HDBW5426R-AS | 浙江大华 | 0.12 | 30 | 3.6 | XX楼内实验室
|  |  |  | 16路硬盘录像机（含8T硬盘、监视器） | DH-NVR5032-4K | 浙江大华 | 0.85 | 2 | 1.7
|  |  |  | 液晶监视器 | DHL28-S400 | 浙江大华 | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  |  | 接入交换机 | S5024PV2-EI | H3C | 0.2 | 4 | 0.8
|  |  |  | 辅助材料 | RVV2*1.0 | 爱谱华顿 | 2.1 | 1 | 2.1
|  |  |  | 安装调试 |  | 安徽朋德 | 1.2 | 1 | 1.2
| 配套设备 | 后备电源 | 2.2 | 2500W UPS | YDC9103S | 科士达 | 0.8 | 2 | 1.6 | XX楼242室机房
|  |  |  | 600W UPS | YDC9101S | 科士达 | 0.1 | 6 | 0.6
|  | 网络设备 | 1.66 | 机柜 | 42U-200 | 华安 | 0.3 | 3 | 0.9 | XX楼242室机房
|  |  |  | 8口交换机 | TL-SG1008 | TP-LINK | 0.02 | 8 | 0.16
|  |  |  | 24口千兆网络交换机 | S1224V2 | H3C | 0.2 | 3 | 0.6
| 金额合计（万元） |  | 82.04