## Sheet1
2025年面向全校开放使用的实验室贵重仪器设备信息汇总表
单位名称 |  | (盖章) |  |  |  |  | 经办人 |  |  |  | 经办人联系电话 | [8 empty] | 若属于对校外共享收费，需填写此栏
序号 | 仪器设备名称 | 型号/规格 | 制造厂商 | 购置价格（元） | 购置日期 | 出厂编号 | 入库编号 | 放置地点 | 2025年减免面积 | 检查后减免面积 | 仪器减免面积（平方米） （根据仪器使用面积换算成建筑面积，请参考换算公式,即：仪器减免面积=仪器使用面积/实验室使用面积*实验室建筑面积。) | 仪器使用面积（平方米） | 实验室使用面积（平方米） （如多台仪器在同一实验室，请合并） | 实验室建筑面积（平方米） （如多台仪器在同一实验室，请合并） | 负责人 | 联系电话 | 开放状态 (是否绑定校级系统/是否设置计费规则/是否已开放收费) | 2025年开放状态 | 是否安装智能终端 | 项目名称及单项金额（元） | 仪器对外共享总金额（元） | 2025年情况 | 备注
1 | 液相色谱超高分辨质谱联用仪 | Q Exactive | 美国thermo | 3247490.69 | 2013.12 | SN01634L | 1315950G | 翔安校区药学院101室 |  | 33.0981 | 33.0981 | 20 | 81.92 | 135.57 | 丁蓉 | 18965196246 | 是/是/是 |  | 是
2 | 超高效液相色谱仪 | U300O RSLC | 美国戴安公司 | 606774 | 2012.3 | XMUATC-ZZRD-1003 | 1200295G |  |  | 33.0981 | 33.0981 | 20 |  |  | 丁蓉 | 18965196246 | 是/是/是 |  | 是
3 | 质谱仪 | LCMS-2020 | 日本岛津 | 530406.88 | 2017.2 | O10155401291SA | 1705274G |  |  | 33.0981 | 33.0981 | 20 |  |  | 丁蓉 | 18965196246 | 是/是/是 |  | 是
4 | 液相色谱仪 | LC-20AT | 日本岛津 | 180208.72 | 2013.7 | L20115018130 AE | 1403720G |  |  | 33.0981 | 33.0981 | 20 |  |  | 丁蓉 | 18965196246 | 是/是/是 |  | 是 |  |  |  | 否/否/否,与质谱配合使用，同时收费
5 | 核磁共振波谱仪 | AVANCE III 600MHz | 美国Bruker | 3835557.28 | 2012.07 | 10096430 | 1403199G | 翔安校区庄瑾楼102 |  | 82.7433 | 82.7433 | 50 | 122.88 | 203.35 | 孙翠玲 | 18959238070 | 是/是/是 |  | 是
6 | 高内涵药学筛选系统 | Operetta | 美国珀金埃尔默 | 3023649 | 2012-07-31 | OPRT1359 | 1310953G | 翔安校区庄瑾楼119 |  | 34.55 | 34.55 | 20.9 | 122.88 | 203.35 | 陈俊杰 | 13599519572 | 是/是/是 |  | 是
7 | 自动化高通量药物筛选整合设备 | Explorer G3 | 珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 | 5549834.23 | 2019-03-29 |  | S2011482 |  |  | 49.646 | 49.646 | 30 |  |  | 叶晓红 | 13599519572 | 是/是/是 |  | 是
8 | 纳升加样器 | Pintool | 珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 | 102444.21 | 2019-11-15 |  | S2100086 |  |  | 0 | 8.2743 | 5 |  |  | 叶晓红 | 13599519572 | 否/否/否 |  | 否
9 | 自动分液器 | multidrop combi | Thermo | 133183.97 | 2019-11-14 | 836-80295 | S2102754 |  |  | 0 | 24.823 | 15 |  |  | 曾德泉 | 15960285892 | 否/否/否 |  | 否
10 | 化合物库（5台超低温冰箱） | TWIN COOL | Haier |  |  |  | 材料 |  |  | 41.3717 | 41.3717 | 25 |  |  | 曾德泉 | 15960285892 | 否/是/是 |  | 否 |  |  |  | 否否否，化合物库（-80℃冰箱）是高通量药物筛选系统的重要配套组成部分，为药物筛选模型提供样品（各种类型结构的小分子）
11 | 虚拟筛选系统（4台超算服务器） | [8 empty] | 24.823 | 24.823 | 15 |  |  | 曾志平 | 15805926670 | 否/是/是 |  | 否 |  |  |  | 否否否，虚拟筛选系统是高通量药物筛选系统的重要配套设备，通过虚筛可让实体筛选的模型，减少筛选的成本和数量
12 | 中低压快速纯化系统 | Selekt-2SV | RVR Instruments Import and Export Limited | 234690.29 |  |  | S2106494 |  |  | 9.9292 | 19.8584 | 12 |  |  | 曾志平 | 15805926670 | 是/是/否 |  | 否
14 | 纯水机 | ELIX 100 | 美国Millipore | 366927 | 2012.1 | F2PA88748 | 1312805G | 翔安校区庄瑾楼234室 |  | 9.73 | 9.73 | 5.88 | 11.76 | 19.46 | 云叶 | 13003988419 | 是/是/是 |  | 是
15 | 纯水机 | ELIX 70 | 美国Millipore | 264529 | 2012.1 | F2PA88748 | 1312809G |  |  | 9.73 | 9.73 | 5.88 |  |  | 云叶 | 13003988419 | 是/是/是 |  | 是
17 | 动物观察室 | [6 empty] | 翔安校区庄瑾楼-302/304 |  | 203.35 | 203.35 | 122.88 | 122.88 | 203.35 | 田莹普 | 18650186480 | 是/是/是 |  | 是
18 | 高效液相色谱仪（分析型） | LC-20A | 日本岛津 | 356400 | 2011.9 | L20114813219 | 20116140 | 翔安校区药学院311室 |  | 16.2164 | 16.2164 | 9.8 | 19.84 | 32.83 | 丁蓉 | 18965196246 | 是/是/是 |  | 是
19 | 高效液相色谱仪（制备型） | LC-20AP | 日本岛津 | 348826.26 | 2011.9 | L20544800217 | 20116164 |  |  | 16.2164 | 16.2164 | 9.8 |  |  | 丁蓉 | 18965196246 | 是/是/是 |  | 是
20 | 测序系统 | Gridion X5 | Oxford Nanopore Technologies | 901898 | 2019.11 | GXB03088 | S2111111 | 翔安校区庄瑾楼330/332 |  | 23.6 | 23.6 | 14.261 | 124.56 | 206.13 | 云叶 | 13003988419 | 是/是/是 |  | 是
21 | 测序设备 | Prommethion P24 | Oxford Nanopore Technologies | 2615360 | 2019.11 | PC24A002 | S2111112 |  |  | 9.015 | 18.03 | 10.8951 |  |  | 云叶 | 13003988419 | 是/是/否 |  | 是
22 | 多功能酶标仪 | Victor3V | PerkinElmer | 336191.7 | 2008-05-16 | 4207713 | 20081935 |  |  | 14.3 | 14.3 | 8.6412 |  |  | 田莹普 | 18650186480 | 是/是/是 |  | 是
23 | 荧光定量PCR仪 | AriaMx | 安捷伦 | 272139.41 | 2020-11-13 | MY18175249 | 20083062 |  |  | 17.9 | 17.9 | 10.8166 |  |  | 田莹普 | 18650186480 | 是/是/是 |  | 是
24 | 荧光定量基因扩增仪 | stepone | ABI | 257317.67 | 2008-07-14 | 271000818 | 20083062 |  |  | 12.3 | 12.3 | 7.4326 |  |  | 田莹普 | 18650186480 | 是/是/是 |  | 是
25 | 超高灵敏度化学发光成像系统 | Chemidoc | 美国伯乐 | 237833.67 | 2018-12-31 | 733BR2378 | 1808996G |  |  | 15.6 | 15.6 | 9.4268 |  |  | 田莹普 | 18650186480 | 是/是/是 |  | 是
26 | 自动移液工作站 | JANUS | 美国珀金埃尔默 | 1039379 | 2012-07-31 | DG09129603 | 1310954G |  |  | 19.2 | 19.2 | 11.6022 |  |  | 陈俊杰 | 13599519572 | 是/是/是 |  | 是
27 | 多标志检测系统 | Envision | 美国珀金埃尔默 | 913395.05 | 2012-07-31 | 1041060 | 1310952G |  |  | 12.7 | 12.7 | 7.6743 |  |  | 陈俊杰 | 13599519572 | 是/是/是 |  | 是
28 | 生物相互作用分析系统 | T200 | 美国GE | 2193700.87 | 2012.12 | 1680172 | 1408587G |  |  | 14.6 | 14.6 | 8.8225 |  |  | 陈俊杰 | 13599519572 | 是/是/是 |  | 是
29 | 差示扫描量热仪 | ITC200 | 美国GE | 975000 | 2012.1 | 1112756 | 1408590G |  |  | 10.2 | 10.2 | 6.1636 |  |  | 陈俊杰 | 13599519572 | 是/是/是 |  | 是
30 | 等温滴定量热仪 | VP-Capillary | 美国GE | 780000 | 2012.12 | 1212359 | 1408589G |  |  | 14.2 | 14.2 | 8.5808 |  |  | 陈俊杰 | 13599519572 | 是/是/是 |  | 是
31 | 蛋白质相互作用分析 | OctetRED System | 美国 | 978884.47 | 2010-05-01 | FB-10160 | 20102714 |  |  | 12 | 12 | 7.2513 |  |  | 陈俊杰 | 13599519572 | 是/是/是 |  | 是
32 | 纳米粒度和zeta电位及分子量分析仪 | Nano zs | 美国 | 240000 | 2014-12-31 | 1503584G | MAL1107787 |  |  | 5.6 | 5.6 | 3.384 |  |  | 陈俊杰 | 13599519572 | 是/是/是 |  | 是 |  |  |  | 系统未检索到，这两台做了报废留用，但也有在用，有在共享 | 报废时间2024年4月
33 | 生物分子相互作用仪 | BIAcore8K | 美国 | 4948800 | 2022-12-16 |  | 29327020-2983871 |  |  | 10 | 10 | 6.0428 |  |  | 陈俊杰 | 13599519572 | 是/是/是 |  | 是
34 | 多功能激光分子成像仪 | Typhoon9500 | 美国GE | 626771 | 2012.12 | 2692332 | 1408584G |  |  | 5.9 | 5.9 | 3.5652 |  |  | 陈俊杰 | 13599519572 | 是/是/是 |  | 是
35 | 生化分析仪 | iChem-330V | 库贝尔 | 180000 | 2019.12 | Q/SZKBE 002-2015 | S1908959 | 翔安校区庄瑾楼334 |  | 14.74 | 14.74 | 8.91 | 8.91 | 14.74 | 云叶 | 13003988419 | 是/是/是 |  | 是
36 | 制备型超速离心机 | Optima L-100XP | 美国Beckman | 706500 | 2007.3 | 456774-B | 20072704 | 翔安校区庄瑾楼338 |  | 19.46 | 19.46 | 11.76 | 11.76 | 19.46 | 陈俊杰 | 13599519572 | 是/是/是 |  | 是
37 | 声波聚集流式细胞仪 | ATTUNE NXT | 赛默飞 | 112248.45 | 2019.9 | 2AFC215040217 | S1901061 | 翔安校区庄瑾楼-339室 |  | 16.58 | 16.58 | 10.8 | 20.16 | 33.36 | 田莹普 | 18650186480 | 是/是/是 |  | 是
38 | 量化成像细胞分析系统 | CytoFLEX LX | 贝克曼 | 1700000 | 2022.12 | BF48068 | S2219622 |  |  | 16.58 | 16.58 | 10.8 |  |  | 田莹普 | 18650186480 | 是/是/是 |  | 是
40 | 台式超速冷冻离心机 | Optima MAX-XP | 美国Beckman | 345665 | 2009.2 | CTZ08M30 | 20095297 | 翔安校区庄瑾楼345 |  | 15.68 | 15.68 | 9.4757 | 20.16 | 33.36 | 云叶 | 13003988419 | 是/是/是 |  | 是
41 | 冰冻切片机 | CM1900 | 莱卡 | 154607 | 2009-03-18 | 45227378 | 20090786 |  |  | 12.68 | 12.68 | 7.6627 |  |  | 田莹普 | 18650186480 | 是/是/是 |  | 是
42 | 实时无标记细胞监测仪 | RTCA DP | 美国罗氏 | 504787.17 | 2012.1 | 32-1-1111-1760-4 | 1314232G |  |  | 5 | 5 | 3.0216 |  |  | 田莹普 | 18650186480 | 是/是/是 |  | 是
43 | 实验室仪器设备管理信息平台 | 朋得 | 安徽朋得 | 198000 | 2020-05-22 | PD505841 | S2011988 | 翔安校区庄瑾楼347 |  | 33.36 | 33.36 | 20.16 | 20.16 | 33.36 | 陈俊杰 | 13599519572 | 否/否/否 |  | 否
45 | 激光共聚焦显微镜 | LSM5 EXCITER | 德国Zeiss | 1820785 | 2009.4 | 1219000146 | 20091360 | 翔安校区庄瑾楼427室 |  | 33.36 | 33.36 | 20.16 | 20.16 | 33.36 | 云叶 | 13003988419 | 是/是/是 |  | 是
46 | 正置荧光显微镜 | AXIO IMAGER AI | 德国Zeiss | 359821 | 2009.4 | MICC01085 | 20091359 | 翔安校区庄瑾楼429室 |  | 10.94 | 10.94 | 6.6113 | 19.84 | 32.83 | 云叶 | 13003988419 | 是/是/是 |  | 是
47 | 研究生物显微镜 | BX53 | 奥林巴斯 | 158422 | 2012.8 | 2J48403 | 1306873G |  |  | 10.94 | 10.94 | 6.6113 |  |  | 云叶 | 13003988419 | 是/是/是 |  | 是
48 | 倒置荧光显微镜 | DMi8 | 徕卡 | 560000 | 2018.12 | 492663 | S2202971 |  |  | 10.94 | 10.94 | 6.6113 |  |  | 云叶 | 13003988419 | 是/是/是 |  | 是
49 | 纯水机 | ELIX 100 | 美国Millipore | 298666 | 2012.1 | F2PA88748 | 1312810G | 翔安校区庄瑾楼434室 |  | 9.73 | 9.73 | 5.88 | 11.76 | 19.46 | 云叶 | 13003988419 | 是/是/是 |  | 是
50 | 激光共聚焦显微镜 | LSM 780 | 德国Zeiss | 3004698 | 2013.7 |  | 1408348G | 翔安校区庄瑾楼349室 |  | 33.36 | 33.36 | 20.16 | 20.16 | 33.36 | 云叶 | 13003988419 | 是/是/是 |  | 是
51 | 流式细胞仪 | CytoFLEX | 美国贝克曼库尔特 | 613862.86 | 2015.12 | AS51389 | 1606685G | 翔安校区庄瑾楼506/508 |  | 10.7563 | 21.5126 | 13 | 111.36 | 184.28 | 许定瑜 | 18250870935 | 是/是/否 |  | 否
52 | 等温滴定量热仪 | ITC-200 | 美国马尔文 | 713910.3 | 2017.03 | MAL1160498 | 1802050G | 翔安校区庄瑾楼506/508 |  | 10.7563 | 21.5126 | 13 | 111.36 | 184.28 | 许定瑜 | 18250870935 | 是/是/否 |  | 否
53 | 制备型液相色谱系统 | AKTA avant 150 | 美国GE | 881829.6 | 2015.12 |  | 1703223G | 翔安校区庄瑾楼506/508 |  | 5.3781 | 10.7563 | 6.5 | 111.36 | 184.28 | 许定瑜 | 18250870935 | 是/是/否 |  | 否
54 | 串联四级杆液质联用仪 | UPLC/XEVO.TQ-S | 美国沃特世 | 1619734 | 2016.04 | QEA0428 | 1807592G | 翔安校区庄瑾楼510/512 |  | 11.584 | 23.168 | 14 | 104.16 | 172.37 | 许定瑜 | 18250870935 | 是/是/否 |  | 否
55 | 超高分辨激光共聚焦显微镜 | SP8 STED | 德国徕卡 | 3286171.27 | 2017.04 | 456075 | 1811969G | 翔安校区庄瑾楼502/504 |  | 14.8932 | 29.7864 | 18 | 107.04 | 177.13 | 许定瑜 | 18250870935 | 是/是/否 |  | 否
56 | 流式细胞仪 | FACAria Fusion | 美国BD | 3212612.11 | 2019.04 | R656700C10003 | S2009031 | 翔安校区庄瑾楼507 |  | 16.415 | 32.83 | 19.84 | 19.84 | 32.83 | 许定瑜 | 18250870935 | 是/是/否 |  | 否
57 | 蛋白质结晶系统 | NT8 | 美国富默乐 | 576396.36 | 2017.12 | 0117 | S2000170 | 翔安校区庄瑾楼506/508 |  | 5.3781 | 10.7563 | 6.5 | 111.36 | 184.28 | 许定瑜 | 18250870935 | 是/是/否 |  | 否
[10 empty] | 1146.3247 | 1273.5273

## Sheet2
保留
修改
删除
新增